## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：容器仓库大门侧区域雨污管道修补工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
投标报价合计=1+2+3+5 |  | 0 |  |  | 0
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
工程名称：容器仓库大门侧区域雨污管道修补工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估
1 | 杂草清除 | 1.部位:雨、污管网周边 2.清理方式:人工清除 3.转运距离:100米内 4.综合考虑施工过程中材料、机械 | m2 | 82.54
2 | 大榕树根清除 | 1.部位:雨、污管网周边 2.清理方式:人工砍伐、清除雨污管网周边大榕树根 3.转运距离:100米内 4.综合考虑施工过程中材料、机械 | m3 | 5.6
3 | 伐木油锯台班 | 1.伐木部位:混凝土管底及周边施工区域榕树根及榕树枝 2.综合考虑施工过程中材料、机械、机油、汽油 | 台班 | 3
4 | 杂草、树根弃置 | 1.杂草、树根有资质处理场弃置 2.运输车辆：厢式货车 3.运距大于30KM | m3 | 9.8
5 | 地面施工缝 | 1.材质:路面切割机切割混凝土路面 2.厚度:25cm 3.其他:综合考虑路面切割机械、运输、机油、汽油、锯片损耗及人工配合完成本项的施工等内容 | m | 26.6
6 | 人工拆除水泥混凝土路面 | 1.材质:人工拆除水泥混凝土路面 2.厚度:25cm 3.现场转运：100米内 4.其他:综合考虑路面破除、铲挖、堆土、机械工具、人工配合完成本项的一切施工等内容 | m2 | 32.75
7 | 开挖挡土设施 | 1、材质:松木板，20mm厚 2、部位、名称:沟槽开挖挡土板，板长2米 3、6米长DN65国标钢管打桩机打压入土挡板，上部管端钢丝绳螺栓紧固，并斜拉至牢固位置 4.综合考虑施工过程中材料、机械等完成本工序的一切因素 5.钢管、板材的拆除及进退场运输 | m2 | 152
8 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:四类土 2.挖土深度:2m 内 3.开挖方式:人机配合，70%人工 | m3 | 109.5
9 | 清除污水井、雨水井内榕树根、淤泥 | 1、清除污水井、雨水井内榕树根、淤泥 2、井径:1米，深1.5米 3、淤积情况:井内积泥、积树根1/2 4、管道类型:井深1.5米，按密闭空间作业规范施工，戴防毒面具，配备送风设施 | 个 | 8
10 | 管道清淤 管径600mm内 | 1、结构形式:钢筋砼排水管 2、管径:300-600mm 3、淤积情况:管内积泥、积树根3/4 4、管道类型:污水、雨水管道 | m | 72.85
11 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:路面破除废料 2.运距:30km | m3 | 6.65
12 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:30km | m3 | 59.7
13 | 拆除旧砼污水管 | 1.规格:DN300 2.接口方式:防水砂浆封口 3.拆除深度:2m以内 4.其他:综合考虑管接口、管道拆除等完成本项的一切施工等内容 | m | 36.5
14 | 污水管 | 1.规格:高强DN300污水管 2.接口方式:综合考虑 3.铺设深度:2m以内 4.管道检验及试验要求:综合考虑 5.其他:综合考虑管接口、管道铺设、管道试验等完成本项的一切施工等内容 | m | 36.5
15 | 雨水管、接口防水 | 1.规格:预制钢筋混凝土DN600雨水管 2.接口方式:综合考虑 3.铺设深度:2m以内 4.管道检验及试验要求:综合考虑 5.其他:综合考虑管接口、管道铺设、管道试验等完成本项的一切施工等内容 | m | 17.63
16 | 雨水管、污水管混凝土或钢板保护 | 1.名称:雨水管、污水管混凝土或钢板保护 2. 综合考虑人工、材料、机械 | m | 54.13
17 | 回填中沙 | 1.部位:污水管四周 2.密实度要求:夯实，密实度大于95% 3.填方材料品种:中沙 4.填方粒径要求:综合考虑 5.填方来源、运距:20KM | m3 | 36.5
18 | 回填方 | 1.部位:管道开挖处 2.密实度要求:夯实，密实度大于95% 3.填方材料品种:土方 4.填方粒径要求:综合考虑 5.填方来源、运距:原土回填，二次转运100米内 | m3 | 36.49
19 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.部位:管道开挖处 2.水泥含量:6% 3.石料规格:级配碎石 4.厚度:25cm | m2 | 26.6
20 | 水泥混凝土 | 1.部位:楼地面 2.混凝土种类:普通C30商品混凝土 3.厚度:25cm 4.嵌缝材料:综合考虑，磨平拉槽 5.养生方式:水养生 | m2 | 26.6
21 | 预制混凝土井检查井 | 1.名称:污水检查井 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土 3.井体材质、构造:1）C15混凝土垫层、厚150mm；2）井壁、底板C25、S4防水混凝土；3）板厚度、配筋及构造详见图集02S515 页100； 4.井盖、井圈材质及规格:Φ1000铸铁井盖、C30防水混凝土井圈 5.防渗、防水要求:井底设置溜槽（砖砌）、1:2水泥防水砂浆抹面，厚40mm 6.其它:具体做法按设计图及规范要求 | 座 | 3
22 | 污水管接头加固、防水处理 | 1.名称:污水管接头加固、防水处理 2.垫层、基础材质及厚度:C15普通商品混凝土200mm厚，规格1000*1000*200mm,含模板制安 3.接头处Φ10钢筋笼包裹管接头，钢筋间距100mm； 4.圆筒模板制安 5.P10抗渗混凝土浇筑 6.其它:具体做法按设计图及规范要求 | 处 | 2
23 | 污水井防水 | 1.名称：污水井内外防水 2.污水井底板、内外壁冲洗，防水砂浆抹灰两遍，每遍15mm 3.污水井底板、内外壁丙烯酸涂抹防水三遍，厚度4mm 4.土方回填，密实度要求:夯实，密实度大于95% | 座 | 5
24 | 雨水井防水 | 1.名称：雨水井内外防水 2.雨水井底板、内外壁冲洗，防水砂浆抹灰两遍，每遍15mm 3.雨水井底板、内外壁丙烯酸涂抹防水三遍，厚度4mm 4.土方回填，密实度要求:夯实，密实度大于95% | 座 | 2
25 | 污水管气囊封堵、拆除 | 1.材质;气囊 2.规格;d300mm 3.其他;施工完毕后拆除清理 4.化粪池潜水员下潜作业 |  | 2
26 | 污水井口驳接 | 1.名称：污水井进、排水口驳接 2.驳口处冲洗，Φ12钢筋植筋入井壁，外包Φ10钢筋笼包裹管接头，钢筋间距100mm； 3.圆筒模板制安 4.P10抗渗混凝土浇筑 5.驳口处内外壁b丙烯酸涂抹防水三遍，厚度4mm 4.土方回填，密实度要求:夯实，密实度大于95% |  | 8
27 | 雨水井修补 | 1.拆除破损雨水井 2.清理周边榕树根 3.防水砂浆砌筑井体 4.防水混凝土井圈800*800 5.混凝土井盖 |  | 2
28 | 污水井修补 | 1.拆除破损污水井 2.清理周边榕树根 3.防水砂浆砌筑井体 4.防水混凝土井圈800*800 5.混凝土或重型铸铁井盖 |  | 2
29 | 雨、污水井标识 | 1、雨、污水井不锈钢标识牌 2、井盖油漆涂刷 | 个 | 21
30 | 排水降水台班 | 1、排水、降水方式:机械抽取 2、水泵管径:75mm 3、水泵种类:污水泵 | 台班 | 6
31 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 台班 | 1
32 | 现场电缆、通信光缆、路灯、自来水管、消防水管避让、迁移 | 1.名称:现场电缆、通信光缆、路灯、自来水管、消防水管避让、迁移 2.人工、机械、材料 | 项 | 1
33 | 现场施工围蔽 | 1.现场施工围蔽 2.彩条布或彩钢板围蔽 3.高度:2m 4.配合入地钢管安装 5.施工完毕后拆除 | m2 | 67
34 | 绿植保护及恢复 | 1.现场绿植保护、按现状恢复（灌木、草皮） 2.养护期：一年 | m2 | 62.54
35 | 化粪池吸污 | 1.吸污车吸污 2.有处理资质场地弃置 | m3 | 20
36 | 氨氮动态监测 | 1.竣工后氨氮试纸动态监测 2.含试纸、药剂，交通费等完成本工作需要的人工、机械 | 次 | 6
项
项
| 措施项目 |  | 项
单价措施合计
本页小计 | [6 empty] | 0
合 计 | [6 empty] | 0
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：容器仓库大门侧区域雨污管道修补工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 页 共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 100 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程;容器仓库大门侧区域雨污管道修补工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
计算）， 结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：容器仓库大门侧区域雨污管道修补工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：容器仓库大门侧区域雨污管道修补工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额 （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：容器仓库大门侧区域雨污管道修补工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
0
合 计 | [6 empty] | 0
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13